化粪池清掏、污水管网疏通采购需求

- 服务内容：学院共青校区化粪池每学期一次清掏，污水管网堵塞时疏通；

- 采购控制价：4.4万元（费用为包干费用，即含清掏、疏通、利润、设备使用费、材料费及乙方员工工资、奖金、加班费、服装费等乙方为完成服务可预见或不可预见的所有费用）；

- 付款方式：每学期末支付50%（6月底、12月底）；

- 合同期一年：2025年1月1日至2025年12月31日；

- 服务标准及要求：

- （一）化粪池清掏要求:

- 1.乙方每年二次定期对化粪池清掏，并保持随时畅通。

- 2.乙方清理时必须做好相关防护措施，如在周围铺上塑料布等，防止影响周围地面环境卫生。作业后，乙方应做好相关清洁扫尾工作。

- （二）排污管网疏通要求:

- 乙方定期做好共青校区污水管道检查，如有堵塞，随时疏通，乙方接到甲方通知后，应在三小时内赶到现场处理。

- 化粪池数量表

| 序号 | 楼栋 | 化粪池数量 | 化粪池方量：m3 | 清掏周期：d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敬业楼 | 1 | 30 | 180 |
| 2 | 求知教学楼 | 1 | 100 | 180 |
| 3 | 求知实验楼 | 1 | 50 | 180 |
| 4 | 图书馆 | 1 | 75 | 180 |
| 5 | 尚信 | 2 | 75 | 180 |
| 6 | 交流中心 | 1 | 16 | 180 |
| 7 | 食堂 | 1 | 30 | 180 |
| 8 | 食堂 | 1 | 20 | 180 |
| 9 | 活动中心 | 1 | 16 | 180 |
| 10 | 体育看台 | 1 | 12 | 180 |
| 11 | 求真教学楼 | 1 | 100 | 180 |
| 12 | 尚敏 | 2 | 75 | 180 |
| 13 | 尚毅 | 2 | 75 | 180 |
| 14 | 尚廉 | 2 | 75 | 180 |
| 15 | 室内体育馆 | 1 | 30 | 180 |
| 16 | 尚德 | 4 | 50 | 180 |
| 17 | 尚智 | 1 | 50 | 180 |
| 18 | 尚智 | 1 | 25 | 180 |
| 注：每学期清掏一次，确保化粪池及污水管通畅 |  |  |  |  |