附件1：采购需求

服务内容：学院共青校区化粪池每学期一次清掏，污水管网堵塞时疏通；

采购控制价：3.5万元（费用为包干费用，即含清掏、疏通、利润、设备使用费、材料费及乙方员工工资、奖金、加班费、服装费等乙方为完成服务可预见或不可预见的所有费用）；
付款方式：每学期末支付50%（6月底、12月底）；
合同期一年：2026年1月1日至2026年12月31日；
服务标准及要求：
（一）化粪池清掏要求:

1.乙方每年二次定期对化粪池清掏，并保持随时畅通。

2.乙方清理时必须做好相关防护措施，如在周围铺上塑料布等，防止影响周围地面环境卫生。作业后，乙方应做好相关清洁扫尾工作。

（二）排污管网疏通要求:

乙方定期做好共青校区污水管道检查，如有堵塞，随时疏通，乙方接到甲方通知后，应在三小时内赶到现场处理。

化粪池数量表
	序号
	楼栋
	化粪池数量
	化粪池方量：m3
	清掏周期：d

	1
	敬业楼
	1
	30
	180

	2
	求知教学楼
	1
	100
	180

	3
	求知实验楼
	1
	50
	180

	4
	图书馆
	1
	75
	180

	5
	尚信
	2
	75
	180

	6
	交流中心
	1
	16
	180

	7
	食堂
	1
	30
	180

	8
	食堂
	1
	20
	180

	9
	活动中心
	1
	16
	180

	10
	体育看台
	1
	12
	180

	11
	求真教学楼
	1
	100
	180

	12
	尚敏
	2
	75
	180

	13
	尚毅
	2
	75
	180

	14
	尚廉
	2
	75
	180

	15
	室内体育馆
	1
	30
	180

	16
	尚德
	4
	50
	180

	17
	尚智
	1
	50
	180

	18
	尚智
	1
	25
	180

	注：每学期清掏一次，确保化粪池及污水管通畅


