
 附件5


                  （单位全称）报价清单：

1.项目名称：江西财经大学现代经济管理学院                                 项目

2.项目编号：
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌
	规格/型号
	单价（元）
	总价（元）

	1
	微机保护
	3 
	只
	
	
	
	

	2
	开关状态指示仪
	1 
	只
	
	
	
	

	3
	直流屏电池
	18 
	只
	
	
	
	

	4
	高压电流互感器
	6 
	只
	
	
	
	

	5
	切换电容器接触器
	7 
	只
	
	
	
	

	6
	压板
	2 
	只
	
	
	
	

	1
	微机保护
	3 
	只
	
	
	
	

	综合报价（大写）：                              （小写）：

	备注：1.报价按总价报价，若报价的大、小写金额不同，以大写金额为准；
2. 总报价涵盖项目所有相关费用，采购人无需支付除报价外的其他费用。


法定人/授权代表签字：                 （单位公章 ）                                               

年      月      日
                     1 / 8

